{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, con la presente si richiede dove sia possibile visionare gli elaborati progettuali. In attesa di un cortese riscontro, l'occasione è gradita a porgere distinti saluti.","Sono presenti nei documenti di gara"]
[2,"Nella lettera d'invito è richiesta la classifica III bis incrementata del 20%, ma in tale modo si raggiunge l'importo di € 1.800.000,00 e non si compre l'importo complessivo dell'appalto di € 1.882.494,90. Si chiede se per partecipare occorre dunque una IV classifica.","E' richiesta la classe III bis incrementata del 20%, in quanto l'importo  da considerare è quello dei lavori a base d'asta."]
[3,"Buongiorno, si chiede di conoscere,  se come indicato in progetto, i tubi in acciaio dei diametri mm 600, mm 700, mm 900, mm 1100 sono senza saldatura, in quanto non si riesce a trovare per essi un produttore in Italia.\r\nPer tali diametri la produzione avviene con saldatura.\r\nPoichè per tali tubazioni il prezzo è stato redatto con apposita analisi chiediamo se la dicitura SENZA SALDATURA rappresenti un errore.\r\nRestando in attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.","Trattasi di refuso. Le lavorazioni in argomento prevedono anche la saldatura"]
[4,"Buonasera, si chiede di conoscere se i tubi in acciaio previsti in progetto per diametri superiori a mm 500 sono saldati longitudinalmente nella loro costruzione (non laminati a caldo in quanto non si producono).\r\nIn tal caso le analisi prezzo si riferiscono a tubi saldati longitudinalmente...\r\nDistinti Saluti","Le lavorazioni in argomento prevedono  la saldatura elicoidale con bicchiere all'estremità."]
[5,"Buongiorno si conferma che la garanzia provvisoria e il sopralluogo non sono richiesti?","Si, confermato."]
[6,"In riferimento al subappalto vi è obbligo di dichiarare la terna dei subappaltatori?\r\nIn attesa di Vs.riscontro\r\nSaluti","Non c'è l'obbligo di dichiarare la terna dei subappaltatori. Comunque occorre dichiarare se si vuole subappaltare. "]
[7,"Salve, il CIG risulta non caricato e di conseguenza non è possibile generare il Passoe e procedere al pagamento del contributo Anac.","Causa aggiornamenti del portale Anac, e su indicazione della stessa,  occorre attendere qualche ora prima di poter procedere al pagamento del contributo."]
[8,"Importante chiarimento del RUP in merito alla Classifica dei lavori in argomento e alla scadenza della presentazione delle offerte.","Si porta a conoscenza di tutti gli operatori economici invitati alla gara, che per come comunicato con nota pec del 08/04/2021, prot. n. 2955 attraverso il sistema di \"Comunicazione agli O.E\", la Classifica necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, è la CLASSIFICA IV e non la Classifica III bis come indicato nella Lettera di Invito. A tal fine si comunica, inoltre, che i termini di scadenza per la richiesta di chiarimenti e della presentazione delle offerte sono state posticipate."]
[9,"Buongiorno, a seguito della vostra comunicazione ricevuta 1/2 pec, avente prot. n. 2955/21 del 08/04/2021 e da ritenersi nulla la risposta ad un quesito che riportava testualmente: \"E' richiesta la classe III bis incrementata del 20%, in quanto l'importo da considerare è quello dei lavori a base d'asta\", ragion per cui, essendo in possesso dell ctg. OG6 III BIS, potremmo partecipare solo in avvalimento o costituendou A.T.I.?","Buonasera.\r\nSi conferma che è da ritenersi nulla la risposta al quesito che riportava: \"E' richiesta la classe III bis incrementata del 20%, in quanto l'importo da considerare è quello dei lavori a base d'asta\".\r\nPertanto nel caso in cui si è in possesso della categoria OG6 III Bis, si può partecipare in avvalimento o in A.T.I"]
[10,"Salve, sull'Anac è possibile generare il rispettivo contributo ma nel creare il Passoe non riconosce ancora il CIG","Non è richiesto il PASSOE"]
[11,"Buongiorno, con la presente si richiede se, essendo in possesso della ctg. OG6 III Bis, si possa partecipare in avvalimento considerando l'incremento del 20% e di conseguenza avvalersi solo per l'importo a differenza di € 82.494,90. Resto in attesa di cortese riscontro. Saluti","Si rimanda alla normativa di riferimento, riguardo l'istituto dell'Avvalimento e del Raggruppamento temporaneo di Imprese"]